*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty*

………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)

FOUR WINDS KAROL URBANOWICZ

ul. Słoneczna 37,

82-120 Krynica Morska-Piaski

**OFERTA**

W odpowiedzi na **Zapytanie Ofertowe 6/2022 z dnia 22.11.2022 r.,** dotyczącego zakupu **nowego brodzika dla dzieci z atrakcjami oraz wanny jacuzzi,**niniejszym składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w **Zapytaniu Ofertowym 6/2022,** zgodnie z poniższymi warunkami.

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Brodzik dla dzieci z atrakcjami | Łączna cena netto  …………………………………………………………………….…  Waluta …………………………………………………………..……..…….  Łączna cena brutto  ………………………………………………………………..……...  Waluta ………………………………………………………………………. |
| 1. Gwarancja | ……………………….. (min. 12 miesięcy ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Tak/nie\*** | **Podać** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRODZIK Z ATRAKCJAMI** | | |
| Wymiary brodzika zgodnie z załączonym rysunkiem | Tak/nie\* |  |
| Głębokość brodzika min. 0,40 m; max. 0,50 m | Podać | Min……  Max…… |
| Zbiornik przelewowy | Tak/nie\* |  |
| Dysze napływowe | Tak/nie\* |  |
| Odpływ denny | Tak/nie\* |  |
| Podwodne oświetlenie LED | Tak/nie\* |  |
| Pompa obiegowa – 2 sztuki | Tak/nie\* |  |
| Instalacja przewodowa PVC wraz z armaturą | Tak/nie\* |  |
| Urządzenie do automatycznego dozowania chemii | Tak/nie\* |  |
| Prace instalacyjne | Tak/nie\* |  |
| Filtr ze złożem o średnicy min. 650 mm - 2 szt. | Podać | Średnica ……………mm |
| Wymiennik ciepła | Tak/nie\* |  |
| Dodatkowe atrakcje:  Parasol wodny  Grzybek | Tak/nie\*  Tak/nie\* |  |
| **WANNA JACUZZI** | | |
| Wanna spa z rynną przelewową o średnicy od 220 cm do 250 cm | Podać | średnica…………..mm |
| Wanna spa zawiera technologię masaży | Tak/nie\* |  |
| Filtr ze złożem o średnicy min. 600 mm | Podać | Średnica ………mm |
| Urządzenie do automatycznego dozowania chemii | Tak/nie\* |  |
| Pompa obiegowa | Tak/nie\* |  |
| Instalacja przewodowa PVC wraz z armaturą | Tak/nie\* |  |
| Prace instalacyjne | Tak/nie\* |  |
| Wymiennik ciepła | Tak/nie\* |  |
| Zbiornik przelewowy | Tak/nie\* |  |
| Szklane złoże filtracyjne | Tak/nie\* |  |

Na łączną cenę składają się:

\*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

BRODZIK Z ATRAKCJAMI

Model urządzenia………………………………………………………………………………………………………

Nazwa producenta ……………………………………………………………………………………………………

WANNA JACUZZI

Model urządzenia………………………………………………………………………………………………………

Nazwa producenta ……………………………………………………………………………………………………

Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………(maksymalnie do 17.06.2022 r. )

Termin ważności oferty: …………………………………………………..dni kalendarzowych od ustalonej końcowej daty składania ofert (minimum 30 dni).

……………………………………….

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)